## 表紙
年 月 日
木造建築物耐震診断（補強）報告書
(委託者)
|  |  |  | 診 断 者 |  | 住所
事務所名
[6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 印
担当者
耐震診断（補強）の結果について、下記の通りご報告いたします。
[ 建物概要 ]
| 所在地 | :
| 建物名称 | :
| 竣工年 | :
| 構造 | : | 木造
| 床面積 | １階 |  | m2 | ２階 |  | m2
[ 上部構造評点 ]
[6 empty] | 建物保有耐力 |  | 必要耐力 |  | 上部構造評点
[6 empty] | Pd (kN) |  | Qr (kN) |  | Pd/Qr
| ２階 |  | Ｘ方向
Ｙ方向
| １階 |  | Ｘ方向
Ｙ方向
上部構造評点(最小値)
|  | 上部構造評点 |  |  |  | 判定
| 1.5以上 |  |  |  |  | 倒壊しない
| 1.0以上 | ー | 1.5未満 |  |  | 一応倒壊しない
| 0.7以上 | ー | 1.0未満 |  |  | 倒壊する可能性がある
|  |  | 0.7未満 |  |  | 倒壊する可能性が高い
その他に、以下の部位が大きく壊れる可能性があります。
| （ ） | ① 地盤の崩壊等 |  |  | （箇所 ： ）
| （ ） | ② 基礎の破損・亀裂等 |  |  | （箇所 ： ）
| （ ） | ③ 水平構面（床・屋根）の損傷 |  |  |  | （箇所 ： ）
| （ ） | ④ 柱の折損 |  |  |  | （箇所 ： ）
| （ ） | ⑤ 横架材接合部の外れ |  |  |  | （箇所 ： ）
| （ ） | ⑥ 屋根葺き材の落下 |  |  |  | （箇所 ： ）

## 様式1
木造建築物 |  | 耐震性能判定委員会 判定資料
[15 empty] | 年度 | [7 empty] | 号議案
[9 empty] | 木造建築物耐震診断・耐震補強設計判定資料 | [13 empty] | （様式１）
１．耐震診断対象棟名 | ：
[18 empty] | （略称 |  |  |  |  | ）
２．担 当 事 務 所 | ：
[18 empty] | （担当者名 |  |  |  |  | ）
３．所 在 地 | ：
４．竣 工 年 | ：
５．設 計 図 書の有無 | ： | （有 ・ 無） |  |  | 対応：
６．構造計算書の有無 | ： | （有 ・ 無） |  |  | 対応：
７．建物用途 | ：
平 面 形 略 図
８．ス パ ン 数 | ： | 長辺方向 |  |  | （X方向 |  | スパン |  |  | ） | 短辺方向 |  | （Y方向 |  |  | スパン |  |  | ）
９．構 造 種 別 | ： | 木造
１０．階 数 | ： | 地上 |  |  |  |  | 階 | 、 |  | 地下 |  | 階 | 、 | 塔屋 | [5 empty] | 階
|  | 延床面積 |  |  |  |  | m2 | 、 |  | 軒高さ |  | m | 、 | 各階高さ | [5 empty] | m
１１．地 形 （敷地概況） | ：
１２．基礎工法（杭耐力） | ：
鉄筋の有無
１３．支 持 層 厚 | ：
１４．表 層 地 盤 種 別 | ： | [15 empty] | （ | Tc＝ |  |  | s | )
１５．構造耐震判定指標 | ： |  | 上部構造評点 | [18 empty] | )
１６．使用したソフト名 | ：
（解析仮定）
１７．建 物 経 歴 | ：
１８．準 拠 基 準 | ：
予測震度および液状化危険度予測
| 種別 | [5 empty] | 地震予想震度ランク |  |  |  | 液状化危険度予想
| 地震名称 | [9 empty] | 判定ランク | [5 empty] | 液状化の可能性
| 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震
| 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震
| 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震
| 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震
X
Y

## 様式2
耐震診断および補強設計担当者のコメント
（様式２）
１． 現地調査ならびに診断に際して気付いた事項
ａ． 現地調査関連事項
ｂ． 建物の特徴
ｃ．常時荷重時の不具合など
２． 診断方法および診断結果
ａ． 診断上の仮定
ｂ． 診断結果
３． 補強方針、補強概要、補強後の構造耐震指標（略算値、精算値）
ａ． 補強方針
ｂ． 補強概要
ｃ． 補強後の構造耐震指標（耐震補強の目標値 ）

## 目次
目 次
１ | 調査表
|  | 1-1 | 建物概要
|  | 1-2 | 劣化状況
|  | 1-3 | 配置図 各階平面図・立面図 伏図(改修案も記載）軸組図壁配置
|  | 1-4 | 調査位置伏図（床・壁・屋根を床面積50㎡1ヶ所ごとに剥し調査結果位置図）
|  | 1-5 | 写真 前景4面 主要部位の写真
|  | 1-6 | 床レベル測定結果・柱傾斜測定結果・コンクリート強度試験結果・基礎鉄筋有無調査結果
２ | 上部構造評点 計算
|  | 2-1 | 必要耐力の算定
|  | 2-2 | 保有する耐力の算定
2-2-1 壁の耐力と剛性
2-2-2 垂壁付独立柱の耐力と剛性 *診断計算方法により異なる
2-2-3 剛性率による低減
2-2-4 偏心率と床の仕様による低減
|  | 2-3 | 建物耐力の評点
3 | 耐震改修案
|  | 3-1 | 必要耐力の算定
|  | 2-2 | 保有する耐力の算定
|  | 2-3 | 建物耐力の評点
準拠図書
「木造住宅の耐震診断と補強方法」（財）日本建築防災協会

## 部会議事録
|  | 議事録（第 | 1 | 回部会）
担当事務所 |  |  |  | 資料 No．
担当者氏名 |  |  |  | 建物略称
日 時 | 2008// |  |  | 担当委員
場 所
指 摘 事 項 |  |  |  | 回 答 ・ 対 応
|  | 議事録（第 | 2 | 回部会）
担当事務所 |  |  |  | 資料 No．
担当者氏名 |  |  |  | 建物略称
日 時 | 2008-01-01 |  |  | 担当委員
場 所
指 摘 事 項 |  |  |  | 回 答 ・ 対 応